附件3

城市水厂出厂水水质信息

（第4季度）

| 序 号 | 水厂名称 | 采样 时间 | 检测指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（MTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可 见物 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 消毒剂余量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 游离余氯 （mg/L）） | 二氧化氯（mg/L）） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限制 |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3 | ≥0.1 |
| 1 | 梁河县甸源自来水有限责任公司水厂 | 2018-11-21 | 29 | 未检出 | 未检出 |  | <5 | <1 | 无 | 无 | 0.824 |  | 0.31 |

注：1、出厂水中消毒剂余量要求；氯气及游离氯制剂（游离氯）为0.3-4mg/L；二氧化氯（ClO2）为0.1-0.8mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续监测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）：  梁河县疾病预防控制中心                                      填报人：杨清兰

单位负责人：  李本强                                                           填报时间：2018年11月24日

附件4

城市用户水龙头水（末梢水）水质信息

（第3季度）

| 序 号 | 采样点名称 | 采样 时间 |  | 检测指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（MTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可 见物 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 消毒剂余量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 游离余氯 （mg/L）） | 二氧化氯（mg/L）） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限制 |  |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 |
| 2 | 梁河县甸源自来水有限责任公司厂办 |  | 2018-11-21 | 5 | 未检出 | 未检出 | __________ | <5 | <1 | 无 | 无 | 1.192 | ___ | 0.36 |
| 3 | 梁河县遮岛小学 |  | 2018-11-21 | 14 | 未检出 | 未检出 | _________ | <5 | <1 | 无 | 无 | 1.152 | ___ | 0.01 |
| 4 | 梁河县民族寄宿制中学 |  | 2018-11-21 | 45 | 未检出 | 未检出 | _________ | <5 | <1 | 无 | 无 | 1.232 | ___ | 0.21 |
| 5 | 梁河中学 |  | 2018-11-21 | 63 | 未检出 | 未检出 | _________ | <5 | <1 | 无 | 无 | 1.152 | ___ | 0.13 |

注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求；氯气及游离氯制剂（游离氯）≥0.05mg/L；二氧化氯（ClO2）≥0.02mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续监测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）： 梁河县疾病预防控制中心                                             填报人：杨清兰

单位负责人： 李本强                                                            填报时间：2018年11月24日