| 梁河县环境保护局拟审批建设项目环评信息公开表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 梁河县第三水厂及输水管线工程建设项目 | 建设地点 | 梁河县河西乡邦读村西北侧 | 建设单位 | 梁河县银河发展投资有限公司 |
| 环评文件类型 |  | 报告表 | 环境影响评价机构 | 云南大学科技咨询发展中心 |  |  |
| 项目概况 |  |  |  |  |  |  |
| 梁河县第三水厂及输水管线工程建项目位于梁河县河西乡帮读村西北侧，中心地理位置坐标为N24°51′17.81″，E98°18′13.07″，项目占地面积10000平方米（约15亩），绿化面积3660平方米。项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程组成，其中主体工程包括原水处理车间、消毒车间、清水车间；辅助工程包括综合办公楼、门卫室、围墙；公用工程包括给排水系统、供电系统、消防系统；环保工程包括废水处理设施、固废处理设施、绿化等。自来水厂净水处理工艺为：混合、絮凝、沉淀、过滤、消毒工艺，其中消毒采用二氧化氯发生器，盐酸和亚氯酸钠反应。项目建设规模为近期0.5万吨/日，远期1.0万吨/日。总投资3127.28万元，环保投资183.05万元，占总投的5.85%。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目主要环境影响 |  |  |  |  |  |  |
| - 施工期存在的主要污染为：输水管线开挖回填、水厂建设产生的主要污染物为施工粉尘、施工机械及运输车辆汽车尾气、施工废水、施工机械噪声、建筑垃圾、废弃装修材料等。 - 运营期存在的主要污染为：项目营运期产生的污染物质主要有生活废水、水厂设备噪声、生活垃圾等。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施 |  |  |  |  |  |  |
| 环保措施一览表 序号; 污染源; 主要污染物; 治理措施; 预期效果. 施工期. 1; 施工扬尘; 粉尘; 洒水降尘、车辆加盖篷布; 影响小. 2; 运输车辆及施工设备; 汽车尾气、设备废气; 自然扩散、减速慢行、优选设备宣传教育及监管; 影响小. 3; 生活、施工废水; 废水; 经过沉淀池后用于降尘，综合利用; 不外排. 4; 施工设备; 噪声; 合理安排施工作业时间设置隔声、减震措施; 达标. 5; 建筑施工; 固体废物; 回填、清运质指定地点; 合理处置. 运营期. 1; 清水池污泥和污泥干化场; 异味; 自然扩散、绿化带吸收; 影响小. 2; 加氯加药间; 氯气; 水溶解后无组织排放、自然扩散; 影响小. 3; 生活污水和化验室废水; 污水; 化粪池、污水收集池处理后用于项目区绿化; 不外排. 4; 生产废水; 废水; 雨水管，就近排入附近水体; 不降低周围水体水质. 5; 生活垃圾; 一般固废; 委托环卫部门定期处理; 100%处置. 6; 干化场、卫生间; 污泥; 委托环卫部门定期处理; 100%处置. 7; 水厂设备; 噪声; 优选设备，减震、隔声、密闭等措施; 达标. |
| 建设单位或地方政府所作出的相关承诺文件 |  |  | 梁河县银河发展投资有限公司关于梁河县第三水厂及输水管线工程建设项目环境影响报告表公示的承诺 |  |  |  |
| 拟审批意见 |  |  |  |  |  |  |
| 拟审批意见 | 同意该项目按照《报告表》提出提出的性质、规模、地点、采用防治污染、防治生态破坏的措施建设。 |  |  |  |  |  |
| 注:项目基本情况、项目主要环境影响、项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施、公众参与情况、建设单位或地方政府所作出的相关承诺文件部分由建设单位填写。拟审批意见、公众反馈意见联系方式部分由行政审批机关填写 |  |  |  |  |  |  |