[image: image1.png]



梁建复〔2020〕13号

梁河县住房和城乡建设局关于梁河县遮岛镇聚缘村易地扶贫搬迁安置点扶贫车间及村级活动场所建设项目初步设计的批复

梁河县住房和城乡建设局：

    你单位上报的《关于申报梁河县遮岛镇聚缘村易地扶贫搬迁安置点扶贫车间及村级活动场所建设项目初步设计评审的申请》及相关材料已收悉，经组织专家评审和设计单位修改完善，现将修改后的初步设计批复如下：

一、同意《梁河县遮岛镇聚缘村易地扶贫搬迁安置点扶贫车间及村级活动场所建设项目初步设计方案》

二、项目名称：梁河县遮岛镇聚缘村易地扶贫搬迁安置点扶贫车间及村级活动场所建设项目（2020-533122-47-01-037669）。
三、项目法人：梁河县住房和城乡建设局。
    四、建设地址：梁河县遮岛镇聚缘村易地扶贫搬迁安置点内。
五、建设规模及内容

用地面积1342.82平方米，总建筑面积1520.85平方米，其中：扶贫车间一栋，地上二层钢框架结构，一层层高为6.00米，二层层高4.50m，建筑高度为10.65m，建筑面积为911.33平方米；村级活动场所一栋，地上二层钢筋砼框架和一层钢框架结构，一层层高4.50m，二层层高3.90m，建筑高度为8.70m，建筑面积为609.52平方米（其中：框架384.84平方米，钢框架224.68平方米）。建筑耐火等级：二级；屋面防水等级:Ⅱ级。
六、项目建设工期：2020年6月-2020年9月。

七、投资概算及资金来源

项目总投资618.55万元，其中建筑安装工程费519.52万元，占总投资的83.99%；工程建设其他费69.58万元，占总投资的11.25%；基本预备费29.45万元，占总投资的4.79%。
资金筹措方式：贫困县2020年第二批中央财政专项扶贫资金400万元，上海青浦对口支援资金150万元，县级自筹68.55万元。

接文后，建设单位要按照批准的投资规模、建设标准认真组织施工图设计，并根据国家相关法律法规规定，施工图设计文件经审查合格后方可使用。
梁河县住房和城乡建设局

2020年5月20日
梁河县住房和城乡建设局           2020年5月20日印  
PAGE  
- 1 -

