附件4：

             固定资产投资项目节能登记表

项目编号：

项目名称：梁河县平山乡小园子村集体初精合一茶厂公益性项目 

填表日期：2019年4月8日

	项目概况
	项目建设单位 
	梁河县平山乡人民政府
	单位负责人 
	周德旭

	
	通讯地址 
	德宏州梁河县平山乡人民政府
	负责人电话
	18988238821

	
	建设地点 
	梁河县平山乡小园子村荆竹林自然村吉叶坝
	邮编
	679200

	
	联系人 
	赵仁厅
	联系人电话
	15894406892

	
	项目性质 
	□√新建 □改建 □扩建 
	项目总投资 
	       53.38 万元 

	
	投资管理类别 
	审批□√
	核准 MACROBUTTON UncheckIt (
	备案□

	
	项目所属行业 
	
	建筑面积（m2）
	1380

	
	 建设规模及主要内容
	建设规模及建设内容：梁河县平山乡小园子村集体初精合一茶厂公益性项目占地面积5亩，包括：

A.基础工程:大挖机平整场地开挖土方7109.9m³、石脚基础开挖土方188.85m³、余土外运7298.75m³、大挖机新修道路1条5小时。
B.主体工程：M7.5浆砌石基础140.59m³、M7.5浆砌红砖墙114.96m³、M10砂浆抹面289.52㎡、新建钢架彩瓦厂房531.24㎡、C20钢筋砼大门1道、厂房内10cm厚C20砼地坪硬化454㎡。
C.电路工程：安装架设高压线横杆瓷瓶拉线材料、购买及拉运水泥高压杆3根、购买及拉运50KVA变压器1台、安装架设高压线路、安装厂房内线路。
D.饮水工程：管道工程安装DN50国标热镀锌管16m，DN25国标热镀锌管1184m，DN20国标热镀锌管24m，DN15国标热镀锌管30m，水表1只，龙头5个，管件接头250个、取蓄水工程。
E.机械设备购买及安装工程：购买杀青机1台、揉捻机2台、理条机1台、烘干机1台、原筛机1台。

	年耗能量
	能源种类 
	计量单位 
	年需要实物量
	参考折标系数 
	年耗能量（吨标准煤） 

	
	电
	小时
	4
	0.1229
	27.72

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	能源消费总量（吨标准煤） 
	27.72

	
	耗能工质种类 
	计量单位 
	年需要实物量
	参考折标系数 
	年耗能量（吨标准煤） 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	耗能工质总量（吨标准煤） 
	

	
	项目年耗能总量（吨标准煤） 
	27.72

	项目节能措施简述：一是茶厂建成后承租给企业经营，先进的管理方法节能。二是采购节能设备。

	其它需要说明的情况： 


	节能审查登记备案意见： 

（签 章） 
年  月  日 


    注：各种能源及耗能工质折标准煤参考系数参照《综合能耗计算通则》（GB/T2589）。
