## 平山乡
梁河县烤房维修维护及配套设施建设项目平山乡项目区建设内容、规模、投资概算公示表
序号 | 分项工程名称 | 工程量 | 单位 | 价格 |  | 单项小计（元） | 规格、型号
|  |  |  | 单价 | 小计
（一）设备
1 | 更换锅炉 | 0 | 个 | 7829 | 0 | 0 | JY-760型
2 | 更换耐火砖（块） | 258 | 块 | 15 | 3870 | 3870 | 205×400㎜
3 | 更换控制仪（个） | 15 | 个 | 850 | 12750 | 12750 | MJKY-A
4 | 风机电机（台） | 0 | 台 | 1600 | 0 | 0 | YD100L2-6/4
5 | 风机整套（套） | 3 | 套 | 1500 | 4500 | 4500 | GKF7-6/4
6 | 更换大风机线（根） | 0 | 根 | 180 | 0 | 0 | 7# 380V
7 | 更换进风门（个） | 6 | 项 | 200 | 1200 | 1200 | 800㎜×300㎜
8 | 更换进风门电机（台） | 50 | 台 | 80 | 4000 | 4000 | DC.12V
9 | 更换烤房门（套） | 3 | 套 | 2550 | 7650 | 7650 | 2700mm×3050mm
10 | 烤房门密封条（米） | 381 | m | 20 | 7620 | 7620 | 3.05米大门
11 | 更换后观察窗（个） | 0 | 个 | 200 | 0 | 0 | 800㎜×300㎜
12 | 更换前观察窗（个） | 1 | 个 | 300 | 300 | 300 | 1800mm×300mm
13 | 更换鼓风机（个） | 3 | 个 | 180 | 540 | 540 | 150W
14 | 更换炉条（套） | 29 | 套 | 230 | 6670 | 6670 | 直径636
15 | 更换炉门（个） | 4 | 个 | 340 | 1360 | 1360 | 423mm×304mm
16 | 更换灰坑门（个） | 4 | 个 | 228 | 912 | 912 | 423mm×304mm
17 | 更换排湿窗（套） | 0 | 套 | 80 | 0 | 0 | 400㎜×400㎜
18 | 更换排湿线（根） | 0 | 根 | 45 | 0 | 0 | L=4.5M
19 | 更换设备清灰门（个） | 3 | 个 | 277 | 831 | 831 | 737mm×317mm（左）
|  | 3 | 个 | 341 | 1023 | 1023 | 737mm×493mm（右）
20 | 更换备用柴油发电机（台） | 0 | 台 | 7875 | 0 | 0 | 15KW
|  | 1 | 台 | 17875 | 17875 | 17875 | 30kw
|  | 0 | 台 | 20375 | 0 | 0 | 50kw
|  | 0 | 台 | 29125 | 0 | 0 | 75kw
21 | 更换配电室转向闸刀（个） | 0 | 个 | 400 | 0 | 0 | 200A4P
22 | 更换配电室空气开关（个） | 2 | 个 | 40 | 80 | 80 | DCB2-63 4P/16A
26 | 更换传感线（套） | 14 | 套 | 120 | 1680 | 1680 | 四合一
31 | 发电机电瓶（个） | 0 | 个 | 500 | 0 | 0 | 12V-135AH
33 | 石棉线（米） | 0 | m | 2.5 | 0 | 0 | Φ16mm、Φ20mm
34 | 烤房开关即小空开（个） | 0 | 个 | 40 | 0 | 0 | DCB2-63 4P/16A
设备小计 | [5 empty] | 72861
（二）设施
23 | 地皮硬化（㎡） | 1181 | ㎡ | 100 | 118100 | 118100 | 1.基层:平整场地 2.垫层:15cm厚2：8砂砾土 3.地坪厚度:15cm 4.混凝土强度等级:C25 5.其他内容:见图纸设计 | 72861 | 234093 | 306954
24 | 更换编烟棚（㎡） | 0 | ㎡ | 150 | 0 | 0 | 见图纸设计
25 | 防漏雨镀锌铁皮顶建设（㎡） | 754 | ㎡ | 120 | 90480 | 90480 | 见图纸设计
27 | 混凝土三面排水沟建设（m） | 227 | m | 105 | 23835 | 23835 | 见图纸设计
28 | 更换烤房主线（m） | 0 | m | 6.42 | 0 | 0 | 16平方毫米（GB）
|  | 200 | m | 7.91 | 1582 | 1582 | 25平方毫米（GB）
|  | 0 | m | 8.35 | 0 | 0 | 35平方毫米(GB)
|  | 0 | m | 12.03 | 0 | 0 | 50平方毫米（GB）
|  | 0 | m | 16.38 | 0 | 0 | 95平方毫米（GB）
|  | 0 | m | 18.24 | 0 | 0 | 120平方毫米（GB）
29 | 更换烤房分线（m） | 48 | m | 2 | 96 | 96 | 6平方毫米（GB）
30 | 简易厕所（座） | 0 | 座 | 4500 | 0 | 0
32 | 烟囱（个） | 0 | 个 | 200 | 0 | 0
35 | 简易房（座） | 0 | 座 | 35000 | 0 | 0
36 | 挡土墙 | 0 | m³ | 360 | 0 | 0
设施小计 | [5 empty] | 234093
合计（一）+（二） | [5 empty] | 306954