# 梁河县人民政府文件

# 梁政复〔2023〕29号

# 梁河县人民政府关于《梁河县河西乡邦读村产业配套灌溉引水工程初步设计报告》的批复

# 县水利局：

# 《梁河县水利局关于上报〈梁河县河西乡邦读村产业配套灌溉引水工程初步设计报告〉的请示》（梁水请〔2023〕7号）收悉。经研究，现批复如下：

一、原则同意该《请示》。

二、原则同意《梁河县河西乡邦读村产业配套灌溉引水工程初步设计报告》（以下简称《报告》），请认真组织实施。主要是对邦读灌溉工程进行配套建设及对芒杏沟进行修复。其中，帮读灌溉工程包括取水坝、输水管道及芒杏沟修复工程组成；取水坝为浆砌石坝，最大坝高2.5m，坝轴线长5m；输水管道为K10级球墨铸铁管，管径为DN200～DN250，管道长10.3Km，设计引水流量0.07m3/s，设计农业灌溉供水量41.39万m3，保证灌溉面积1030亩，改善灌溉面积1026亩。芒杏沟包括修复明渠长度340m，敷设DN300双壁钢带波纹管长度315m；核定工程概算总投资529.72万元，其中建筑工程104.31万元，金属结构设备及安装工程388.2万元，临时工程9.85万元，独立费用27.37万元。资金来源为2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金510万元，其余资金19.72万元由项目实施单位解决。工程建设期6个月。

三、县水利局要严格按照《梁河县河西乡邦读村产业配套灌溉引水工程初步设计报告》组织实施，严禁变更项目，要积极主动与有关部门协调对接，确保项目按时、按质、按量完成。

四、县财政局根据项目进度及时拨付项目资金，确保资金专款专用，严禁挪用、拖欠、挤占；县乡村振兴局要根据有关管理办法，做好项目实施的指导服务工作，对项目实施情况及时进行督促和检查；县审计局根据项目实施情况，及时做好项目审计等工作。

# 2023年3月6日

# 抄送：县财政局、县乡村振兴局、县审计局，河西乡人民政府。

# 梁河县人民政府办公室                      2023年3月6日印发